## Fedtudskiller
Beregning af FEDTUDSKILLER efter DS/EN 1825-1 og -2 | [5 empty] | Dato: | 2023-02-07
Beregning foretaget på grundlag af art og antal af afløbsinstallationer,
som er blevet oplyst af:
Projekt:
Qs: Spildevand`= mængden af spildevand, antal tappesteder/tilslutningssteder
udløbsstudsdimension, vandlås dimension, ect.
Beholdere(gryder), spule, rengørings- og opvaskevands tømninger
(opvaskemaskiner) til afløb: for opvaskemaskiner tillægges 1 l/sek. Pr. kammer.
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
m |  |  | l/sek. |  | antal (max 25) |  | n =x * antal | n=0 | n=1 | n=2 | n=3 | n=4 | n=5 =>
1 | Kogekar, udløb Ø25 mm |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | Kogekar, udløb Ø50 mm |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | Vippekar, udløb Ø70 mm |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | Vippekar, udløb Ø100 mm |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | Håndvask i køkken |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | Vask m/vandlås Ø50 mm |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | Opvaskemaskine (VA godk.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.34 | 0.3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | Vippestegepande |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | Fast stegepande |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Højtryks- eller damprenser |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Grøntsagsvasker |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Tapventiler DN 15 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Tapventiler DN 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Tapventiler DN 25 |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | GA 50 | til rengøring | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | GA 75 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | GA 100 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| GA industri | [5 empty] | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | (m = l/sek. *nx) |  |  | Qs = | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qr: dimensionsgivende regnvand |  |  |  | areal [m2] =
|  | Regnintensitet [l/s/m2]= |  | Klimafaktor = |  |  | 0
Fd: Massefylde (densitet)faktor = |  |  | til og med 0,94 g/cm3: |  | Fd = 1
|  |  | over 0,94 g/m3: |  | Fd = 1,5
Ft: Spildevandstemperatur: |  |  | Til og med 60 gr.C |  | Ft = 1
|  |  | over 60 gr. C |  | Ft = 1,3
|  |  | Special tilfælde |  | Ft = 1,5
(hospitaler, højtryksrensere)
Fx: Spule- og rengøringsmidler: |  |  |  | (NEJ) | Fr = 1,0
|  |  |  | JA | Fr = 1,3
(Hospitaler og laboratorier) |  |  |  |  | Fr = 1,5
NS = Qs*Fd*Ft*Fr+qr*Fd |  |  |  | NS = | 0
Der skal anvendes en fedtudskiller med minimum |  |  |  |  | 0.5 | l/sek behandlingskap.
Beregning af Sandfang:
Ved anlæg med normal vand- og fedtmængde:
Restauranter og institutioner |  |  | = NS * 100
Slagterier og lignede virksomheder |  |  | = NS * 200
Til denne udskiller skal min.
anvendes et slamfang på : |  |  | 100 | liter | (Hvis Restaurent/institution)
|  |  | 100 | liter | (Hvis Slagteri og lignende)
Der må ikke tilledes toiletvand eller vand indeholdende mineralsk olie/benzin til fedtudskiller.
DS/EN 1825-1 og -2
Væskeoverflade i fedtudskiller |  |  | = nominel kap. x 0,25 m²
Aktiv fedtudskiller kammer volumen |  |  | = nominel kap. x 240 liter
Fedtopsamlingskap. |  |  | = nominel kap. x 40 liter. Bredde - længde forhold = 1:1,8