## Ark1
Beregning af vandstrøm
Bornholms Regionskommune har lavet dette regneark, hvor du kan lave din egen beregning af vandstrøm. Du skal blot udfylde eller ændre de gule felter.
Dato
Ejer
Adresse
Dimensionsgivende regnintensitet (l/s/ha i 10 min.): | 190
Nedenstående permabilitetskoefficienter skal benyttes ved beregning af vandstrømen Qr.
Belægnings type | Permabilitet
Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) | 1
Tagflader | 1
Belægning med tætte fuger | 1
Belægning med grus- eller græsfuger | 0.8
Grusbelægning | 0.6
Grønne områder, have og areal uden belægning | 0.1
Hydrologisk reduktionsfaktor = | 1
Overfladearealer på grunden som der udledes fra.
Belægningstype | Permabilitet | Areal | Reduceret areal | Regnvand i alt
| φ | m² | m² | l/s
Befæstede områder fx asfalt, beton o.l. | 1 | 100 | 100 | 1.9
Tagflader | 1 | 150 | 150 | 2.85
Belægning med tætte fuger | 1 | 0 | 0 | 0
Belægning med grus- eller græsfuger | 0.8 | 60 | 48 | 0.912
Grusbelægning | 0.6 | 0 | 0 | 0
Grønne områder, have og areal uden belægning | 0.1 | 0 | 0 | 0
Område som ikke afleder til kloakken | 0 | 0 | 0 | 0
Areal med en anden afløbskoefficient | 0 | 0 | 0 | 0
Samlet afløb (Qr): |  |  |  | 5.662
Forventet vandstrøm iberegnet en klimafator |  |  |  | 7.9268